## Control
CONTROL AUTOMÁTICO
Control | Resultado | Criterio | Estado
CAPEX
Participaciones
Financiación
Saldo deuda |  | ≈0
Años
Riesgos
Intervenciones
Ambientales
PTAP-QMD |  | >=0
TIR banco-Kd |  | ≈0
B/C |  | >1
APU vs. CAPEX
Actividades APU
Registros de trazabilidad

## Supuestos
SUPUESTOS — AMARILLO = ENTRADA EDITABLE
Parámetro | Valor | Unidad | Criterio
Población municipal | 17000 | hab | Contexto
Población urbana base | 10957 | hab | Base adoptada; no equivale a 60 %
Crecimiento población | 1.2% | % anual | Supuesto
Horizonte diseño | 25 | años | Diseño hidráulico
Dotación neta | 140 | L/hab·día | RAS adoptado
Pérdidas | 25% | % | Supuesto
k1 | 1.3 | factor | Máximo diario
k2 | 1.6 | factor | Máximo horario
PTAP | 45 | L/s | Debe cubrir QMD
Horizonte evaluación | 25 | años | Flujos
Ingresos año 1 | 1500 | COP MM | Validar tarifa/demanda
OPEX año 1 | 1150 | COP MM | Validar operación
Crecimiento nominal de ingresos, OPEX y beneficios | 3.5% | % anual | Ingresos/OPEX/beneficios
Beneficio social año 1 | 4150 | COP MM | Validar monetización
Aporte público | 80% | % | No reembolsable
Deuda | 10% | % | FINDETER/banca
Equity | 10% | % | Operador/municipio
Costo aporte público | 9% | % nominal anual | Oportunidad social
Kd | 11% | % nominal anual | Deuda
Ke | 14% | % nominal anual | Equity
Impuesto | 35% | % | Escudo y flujos
Plazo deuda | 10 | años | Cuota fija
Tasa social | 9% | % nominal anual adoptada | Evaluación social
Vida útil | 25 | años | Depreciación lineal

## Diseno Caudal
DISEÑO DE CAUDAL — RAS
Concepto | Valor | Fórmula/criterio
Población municipal |  | Contexto
Población urbana |  | Entrada
Población diseño |  | P(1+g)^n
Dotación neta |  | Entrada
Dotación bruta |  | Dn/(1-pérdidas)
Qmd |  | P×Db/86400
QMD |  | Qmd×k1
QMH |  | QMD×k2
PTAP |  | PTAP≥QMD

## APU Referencial
APU ACADÉMICO REFERENCIAL — COP MILLONES — NO ES APU OFICIAL NI APTO PARA CONTRATACIÓN
Código | Capítulo | Actividad | Unidad | Cantidad | Materiales/U | Mano de obra/U | Equipo/U | Transporte/U | Costo directo/U | AIU | Precio unitario | Costo parcial | Base / advertencia
1.01 | Captación (bocatoma) y línea de aducción | Replanteo, campamento y obras provisionales | GLB | 1 | 64.8 | 36 | 28.8 | 14.4 |  | 25% |  |  | Alcance preliminar referencial
1.02 | Captación (bocatoma) y línea de aducción | Bocatoma: excavación, concreto y protección estructural | m³ | 300 | 1.08 | 0.6 | 0.48 | 0.24 |  | 25% |  |  | Cantidad conceptual, sin planos definitivos
1.03 | Captación (bocatoma) y línea de aducción | Rejillas, compuertas y elementos metálicos | und | 2 | 62.4 | 14.4 | 14.4 | 4.8 |  | 25% |  |  | Dos líneas operativas referenciales
1.04 | Captación (bocatoma) y línea de aducción | Desarenador y canal de entrada | GLB | 1 | 126 | 70 | 56 | 28 |  | 25% |  |  | Configuración conceptual
1.05 | Captación (bocatoma) y línea de aducción | Tubería de aducción instalada | m | 3000 | 0.0792 | 0.0288 | 0.0216 | 0.0144 |  | 25% |  |  | Longitud y diámetro por validar
1.06 | Captación (bocatoma) y línea de aducción | Protección de orillas y control de erosión | m | 500 | 0.0864 | 0.048 | 0.0384 | 0.0192 |  | 25% |  |  | Longitud conceptual
1.07 | Captación (bocatoma) y línea de aducción | Pruebas, desinfección y puesta en servicio | GLB | 1 | 8.4 | 30.8 | 11.2 | 5.6 |  | 25% |  |  | Actividad global referencial
2.01 | PTAP 45 L/s (obra civil + equipos) | Preparación del lote, excavaciones y drenajes | GLB | 1 | 126 | 70 | 56 | 28 |  | 25% |  |  | Sin levantamiento topográfico definitivo
2.02 | PTAP 45 L/s (obra civil + equipos) | Estructuras hidráulicas y edificios de proceso | GLB | 1 | 504 | 280 | 224 | 112 |  | 25% |  |  | Dimensionamiento conceptual 45 L/s
2.03 | PTAP 45 L/s (obra civil + equipos) | Trenes de coagulación, floculación y sedimentación | und | 2 | 286 | 66 | 66 | 22 |  | 25% |  |  | Dos trenes para flexibilidad operativa
2.04 | PTAP 45 L/s (obra civil + equipos) | Filtros rápidos, medios filtrantes y accesorios | und | 4 | 110.5 | 25.5 | 25.5 | 8.5 |  | 25% |  |  | Número referencial de filtros
2.05 | PTAP 45 L/s (obra civil + equipos) | Preparación y dosificación de químicos | GLB | 1 | 338 | 78 | 78 | 26 |  | 25% |  |  | Incluye almacenamiento y dosificación
2.06 | PTAP 45 L/s (obra civil + equipos) | Sistema de desinfección y seguridad química | GLB | 1 | 156 | 36 | 36 | 12 |  | 25% |  |  | Tecnología por definir en diseño
2.07 | PTAP 45 L/s (obra civil + equipos) | Instalaciones eléctricas, control y automatización | GLB | 1 | 338 | 78 | 78 | 26 |  | 25% |  |  | Instrumentación conceptual
2.08 | PTAP 45 L/s (obra civil + equipos) | Laboratorio e instrumentación de calidad | GLB | 1 | 156 | 36 | 36 | 12 |  | 25% |  |  | Equipamiento básico de operación
2.09 | PTAP 45 L/s (obra civil + equipos) | Manejo de lodos y aguas de lavado | GLB | 1 | 162 | 90 | 72 | 36 |  | 25% |  |  | Solución conceptual ambiental
2.10 | PTAP 45 L/s (obra civil + equipos) | Pruebas de proceso, capacitación y arranque | GLB | 1 | 30 | 110 | 40 | 20 |  | 25% |  |  | Actividad global referencial
3.01 | Almacenamiento (tanques) y estaciones de bombeo | Tanque de almacenamiento y regulación | m³ | 1000 | 0.396 | 0.22 | 0.176 | 0.088 |  | 25% |  |  | Volumen preliminar; requiere balance horario
3.02 | Almacenamiento (tanques) y estaciones de bombeo | Edificio y obras civiles de estación de bombeo | GLB | 1 | 162 | 90 | 72 | 36 |  | 25% |  |  | Configuración conceptual
3.03 | Almacenamiento (tanques) y estaciones de bombeo | Bombas, motores, tableros y accesorios | und | 3 | 104 | 24 | 24 | 8 |  | 25% |  |  | Dos operativas y una de respaldo
3.04 | Almacenamiento (tanques) y estaciones de bombeo | Respaldo eléctrico y transferencia automática | GLB | 1 | 156 | 36 | 36 | 12 |  | 25% |  |  | Potencia por definir
3.05 | Almacenamiento (tanques) y estaciones de bombeo | Tuberías de impulsión, válvulas y control de golpe | GLB | 1 | 110 | 40 | 30 | 20 |  | 25% |  |  | Diámetros y longitudes por validar
3.06 | Almacenamiento (tanques) y estaciones de bombeo | Pruebas hidráulicas y puesta en marcha | GLB | 1 | 12 | 44 | 16 | 8 |  | 25% |  |  | Actividad global referencial
4.01 | Redes de distribución, conexiones y micromedición | Red PVC aproximada Ø110 mm instalada | m | 12000 | 0.0528 | 0.0192 | 0.0144 | 0.0096 |  | 25% |  |  | Longitud/diámetro conceptual
4.02 | Redes de distribución, conexiones y micromedición | Red PVC aproximada Ø160 mm instalada | m | 6000 | 0.0792 | 0.0288 | 0.0216 | 0.0144 |  | 25% |  |  | Longitud/diámetro conceptual
4.03 | Redes de distribución, conexiones y micromedición | Válvulas, hidrantes y accesorios de sectorización | und | 60 | 2.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 |  | 25% |  |  | Cantidad conceptual
4.04 | Redes de distribución, conexiones y micromedición | Conexiones domiciliarias completas | und | 2500 | 0.1408 | 0.0512 | 0.0384 | 0.0256 |  | 25% |  |  | Número de usuarios por validar
4.05 | Redes de distribución, conexiones y micromedición | Micromedidores instalados | und | 2500 | 0.0832 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0064 |  | 25% |  |  | Número de usuarios por validar
4.06 | Redes de distribución, conexiones y micromedición | Cámaras y puntos de macromedición por sector | und | 10 | 6.48 | 3.6 | 2.88 | 1.44 |  | 25% |  |  | Número de sectores por modelar
5.01 | Optimización del alcantarillado (componente asociado) | Rehabilitación de redes de alcantarillado | m | 8000 | 0.066 | 0.024 | 0.018 | 0.012 |  | 25% |  |  | Longitud conceptual
5.02 | Optimización del alcantarillado (componente asociado) | Pozos de inspección y cámaras | und | 80 | 1.44 | 0.8 | 0.64 | 0.32 |  | 25% |  |  | Cantidad conceptual
5.03 | Optimización del alcantarillado (componente asociado) | Colectores, descargas y obras complementarias | GLB | 1 | 180 | 100 | 80 | 40 |  | 25% |  |  | Alcance preliminar
5.04 | Optimización del alcantarillado (componente asociado) | Estructuras especiales y cruces | GLB | 1 | 90 | 50 | 40 | 20 |  | 25% |  |  | Alcance preliminar
5.05 | Optimización del alcantarillado (componente asociado) | Recuperación ambiental de zonas intervenidas | GLB | 1 | 12.12 | 44.44 | 16.16 | 8.08 |  | 25% |  |  | Partida de cierre ajustada al presupuesto
5.06 | Optimización del alcantarillado (componente asociado) | Pruebas, limpieza y entrega | GLB | 1 | 12 | 44 | 16 | 8 |  | 25% |  |  | Actividad global referencial
6.01 | Estudios, diseños, interventoría y gestión ambiental/social | Estudios básicos y diseños de detalle | GLB | 1 | 48 | 176 | 64 | 32 |  | 25% |  |  | Debe contratarse antes de obra
6.02 | Estudios, diseños, interventoría y gestión ambiental/social | Interventoría integral | mes | 25 | 3.12 | 11.44 | 4.16 | 2.08 |  | 25% |  |  | Duración igual al horizonte de ejecución supuesto
6.03 | Estudios, diseños, interventoría y gestión ambiental/social | Gestión ambiental, permisos y seguimiento | GLB | 1 | 24 | 88 | 32 | 16 |  | 25% |  |  | Alcance académico
6.04 | Estudios, diseños, interventoría y gestión ambiental/social | Gestión social y comunicaciones | GLB | 1 | 12 | 84 | 12 | 12 |  | 25% |  |  | Alcance académico
6.05 | Estudios, diseños, interventoría y gestión ambiental/social | Gestión predial, servidumbres y legal | GLB | 1 | 12 | 44 | 16 | 8 |  | 25% |  |  | Alcance académico
6.06 | Estudios, diseños, interventoría y gestión ambiental/social | Reserva técnica y ajustes de ingeniería | GLB | 1 | 24 | 88 | 32 | 16 |  | 25% |  |  | No equivale a contingencia contractual oficial
6.07 | Estudios, diseños, interventoría y gestión ambiental/social | Capacitación institucional y cierre | GLB | 1 | 8 | 56 | 8 | 8 |  | 25% |  |  | Fortalecimiento del operador
TOTAL APU | [12 empty] | Debe conciliar exactamente con Presupuesto!B9
RESUMEN POR CAPÍTULO
Captación (bocatoma) y línea de aducción |  |  | Referencial
PTAP 45 L/s (obra civil + equipos) |  |  | Referencial
Almacenamiento (tanques) y estaciones de bombeo |  |  | Referencial
Redes de distribución, conexiones y micromedición |  |  | Referencial
Optimización del alcantarillado (componente asociado) |  |  | Referencial
Estudios, diseños, interventoría y gestión ambiental/social |  |  | Referencial

## Fuentes
TRAZABILIDAD DE DATOS, FUENTES Y SUPUESTOS
Elemento | Dato usado | Procedencia declarada | Nivel de soporte / observación | ¿Fuente verificable adjunta?
Enunciado y entregables | Estructura, matrices y límite de 10 páginas | PROYECTO PEPI.pdf suministrado en el repositorio | Fuente primaria del encargo | Sí — archivo adjunto
Caso de estudio | Optimización/ampliación del acueducto de Tadó, Chocó | Informe previo suministrado; atribuía el caso a MinVivienda, cooperación española y una nota de Agencia Anadolu sin título, fecha ni URL | Caso académico inspirado en una referencia secundaria no verificada | No
Inversión ancla | COP 19.971 MM | Informe y modelo anteriores; atribuían el dato a la misma referencia secundaria no recuperable | No es presupuesto contractual ni APU oficial | No
Población municipal | ≈17.000 habitantes | Atribuida en el informe previo a DANE, CNPV 2018, consulta municipal de Tadó | Referencia identificada pero no adjunta; validar cifra exacta | No — referencia no adjunta
Población urbana base | 10.957 habitantes | Entrada heredada del modelo anterior | No había soporte adjunto en el repositorio | No
Crecimiento poblacional | 1,2 % anual | Supuesto del modelo | Debe reemplazarse con proyección oficial | No
Horizonte de diseño | 25 años | Supuesto del modelo | No había memoria de selección adjunta | No
Criterios hidráulicos | Dotación 140; pérdidas 25 %; k1=1,30; k2=1,60 | Parámetros adoptados con referencia general a Resolución 0330 de 2017 — RAS | La norma no está adjunta; confirmar valores y aplicabilidad | No — referencia no adjunta
Capacidad PTAP | 45 L/s | Alcance heredado del informe/modelo anterior | No hay diseño, balance horario ni ficha técnica adjunta | No
Calidad de agua | IRCA y criterios de potabilidad | Resolución 2115 de 2007 | Referencia normativa identificada pero no adjunta | No — referencia no adjunta
Marco tarifario | Estructura tarifaria del servicio | Resolución CRA 943 de 2021 | Referencia normativa identificada pero no adjunta | No — referencia no adjunta
Horizonte de evaluación | 25 años | Supuesto del modelo | No había estudio de vida económica adjunto | No
Ingresos año 1 | COP 1.500 MM | Supuesto agregado del modelo | Sin catastro, consumo ni tarifa adjuntos | No
OPEX año 1 | COP 1.150 MM | Supuesto agregado del modelo | Sin cotizaciones ni desglose operativo oficial | No
Crecimiento nominal | 3,5 % anual | Supuesto común del modelo para ingresos, OPEX y beneficios | No hay estudio macroeconómico o contractual adjunto | No
Beneficio social año 1 | COP 4.150 MM | Supuesto agregado del modelo | Sin estudio de salud, tiempo ni disposición a pagar | No
Estructura financiera | 80 % público / 10 % deuda / 10 % equity | Supuesto del modelo | No corresponde a cierre financiero ni convenio real | No
Costo aporte público | 9 % nominal | Supuesto del modelo, igualado a la tasa social adoptada | No es costo contractual observado | No
Costos de capital | Kd 11 %, Ke 14 %, impuesto 35 % | Supuestos financieros del modelo | No corresponden a ofertas vinculantes | No
Plazo de deuda | 10 años, cuota fija | Supuesto del modelo | No existe term sheet ni contrato de crédito adjunto | No
Tasa social | 9 % | Atribuida a metodología DNP en el caso académico | Referencia identificada pero no adjunta; confirmar vigencia | No — referencia no adjunta
Vida útil/depreciación | 25 años, lineal y sin valor residual | Supuesto contable del modelo | No hay estudio de activos adjunto | No
APU y cantidades | 42 actividades; AIU 25 % | Elaboración académica nueva, calibrada para conciliar COP 19.971 MM | No proviene de SECOP, diseños, APU oficiales ni cotizaciones | No — referencial
Riesgos | 20 riesgos y 10 intervenciones | Análisis académico del equipo a partir del alcance | No es matriz contractual ni estudio ambiental | No — referencial

## Presupuesto
CAPEX — COP MM
Capítulo | COP MM | % total
Captación (bocatoma) y línea de aducción
PTAP 45 L/s (obra civil + equipos)
Almacenamiento (tanques) y estaciones de bombeo
Redes de distribución, conexiones y micromedición
Optimización del alcantarillado (componente asociado)
Estudios, diseños, interventoría y gestión ambiental/social
TOTAL
Nota: el CAPEX ahora se obtiene del APU referencial. Las cantidades, rendimientos, componentes y AIU no proceden de diseños, SECOP ni cotizaciones; deben reemplazarse antes de cualquier uso contractual.

## Financiacion
FINANCIACIÓN Y WACC AJUSTADO
Fuente | Participación | Monto | Costo | Tratamiento
Aporte público |  |  |  | Oportunidad social
Deuda |  |  |  | Kd posimpuesto
Equity |  |  |  | Ke
TOTAL |  |  |  | Concilia CAPEX
WACC ajustado |  | Proyecto

## Amortizacion Deuda
AMORTIZACIÓN — SISTEMA FRANCÉS
Año | Saldo inicial | Interés | Capital | Cuota | Saldo final
1

## Flujos de Caja
FLUJOS — COP MM
Año | Ingresos | OPEX | EBITDA | Deprec. | EBIT | Interés | Imp. proyecto | Imp. equity | Capital | Saldo deuda | FC Proyecto | FC Inversionista | FC Banco | Beneficio social | FC Social
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1

## Sensibilidad
APORTE PÚBLICO VS TIR INVERSIONISTA
Aporte | Deuda | Equity | TIR | VPN @ Ke | Criterio | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
0%
40%
60%
70%
80%
90%

## Indicadores
INDICADORES
Indicador | Valor | Criterio | Conclusión
WACC |  | Tasa proyecto | Referencia
VPN Proyecto |  | >0
TIR Proyecto |  | >WACC
VPN Inversionista |  | >0
TIR Inversionista |  | >Ke
VPN Social |  | >0
B/C |  | >1
TIR Banco |  | Kd = 11 %

## Riesgos
MATRIZ 20 RIESGOS E INTERVENCIÓN 10 (5 AMBIENTALES)
# | Riesgo | Tipo | P | I | P×I | Nivel | Observación
1 | Sobrecostos en la construcción | Financiero | 4 | 4 |  |  | Prioritario
2 | Retrasos en el cronograma de obra | Operativo | 4 | 3
3 | Demoras en gestión predial y servidumbres | Legal | 3 | 4
4 | Insuficiencia/retraso del aporte público | Financiero | 3 | 5 |  |  | Prioritario
5 | Incremento de tasas de interés | Financiero | 3 | 4
6 | Recaudo tarifario inferior al proyectado | Comercial | 4 | 4 |  |  | Prioritario
7 | Cambios regulatorios del marco tarifario | Regulatorio | 2 | 4
8 | Alta turbiedad/mercurio del río San Juan | Ambiental | 4 | 5 |  |  | Prioritario
9 | Inundaciones por lluvias extremas | Ambiental | 4 | 4 |  |  | Prioritario
10 | Disposición inadecuada de lodos PTAP | Ambiental | 3 | 4
11 | Aguas de lavado vertidas sin tratar | Ambiental | 3 | 4
12 | Afectación de fauna y flora en obras | Ambiental | 2 | 3
13 | Fallas de equipos de bombeo | Operativo | 3 | 3
14 | Interrupción del suministro eléctrico | Operativo | 3 | 4
15 | Accidentes laborales en obra | SST | 3 | 4
16 | Dificultad logística y de acceso | Operativo | 4 | 3
17 | Alteraciones de orden público | Social | 3 | 4
18 | Errores en estudios y diseños | Técnico | 2 | 4
19 | Incumplimiento del contratista | Contractual | 2 | 4
20 | Inflación de costos operativos | Financiero | 3 | 3
Escalas: P1 <5 %, P2 5–20 %, P3 21–40 %, P4 41–70 %, P5 >70 %. Impacto: I1 menor, I2 bajo, I3 moderado, I4 mayor, I5 crítico; se evalúa por la consecuencia más severa en costo, plazo, ambiente, servicio o SST.
INTERVENCIÓN Y RECALIFICACIÓN
# | Riesgo | Tipo | Intervención | Pr | Ir | Pr×Ir | Nivel residual
1 | Sobrecostos | Financiero | Precios/alcance definidos, contingencia 10 % y control de cambios | 2 | 3
6 | Bajo recaudo | Comercial | Micromedición, educación, subsidios y gestión de cartera | 2 | 3
4 | Aporte público | Financiero | Cierre previo y desembolsos por hitos mediante fiducia | 2 | 3
8 | Turbiedad/mercurio | Ambiental | Pretratamiento robusto, dosificación y monitoreo | 2 | 4
9 | Inundaciones | Ambiental | Cotas seguras, drenajes y plan de continuidad | 2 | 3
10 | Lodos | Ambiental | Espesamiento, secado y disposición autorizada | 1 | 3
11 | Aguas de lavado | Ambiental | Recirculación, tratamiento y permiso | 1 | 3
12 | Fauna/flora | Ambiental | PMA, rescate y compensación forestal | 1 | 2
16 | Logística/acceso | Operativo | Acopio preventivo y holguras por lluvias | 2 | 2
15 | Accidentes | SST | SG-SST, EPP, permisos e inspecciones | 1 | 4